## osa-alue 9.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 07.08.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2
| 9. KIVENPOISTOKORI 1,9 CH 4-LANKAINEN |  |  |  | Boston Scientific Nordic AB |  | Mediq Suomi Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  |  | Pisteiden laskentatapa
| KIVENPOISTOKORI 1,9 CH STER 4-LANKAINEN |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 199,00 EUR / KPL |  |  |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 10 KPL |  |  |  | 1990,00 EUR |  |  |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | Zero Tip Basket 1.9Fx90cm
| Tuotenumero |  |  |  | M0063901050
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Noin 1,9 CH kori, Empower-järjestelmään yhteensopiva. Kärjestään avoin. Korin pitää olla kiinnitettävissä ureterorenoskoopin automatisoituun käsikahvaan. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Pos 9 Zero Tip.pdf
Valitaan yksi (1) parhaimman pistemäärän saanut tarjous.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 1990,00 EUR | 100,000 |  |  |  | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 100,000
[X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 21.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 16.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3
| 21. KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 7-24 CM |  |  |  | Berner Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  | OneMed Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  |  | Wellspect Oy |  | Pisteiden laskentatapa
| KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 7-24 CM |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta | [8 empty] | 0,764 EUR / KPL |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 30500 KPL | [8 empty] | 23302,00 EUR |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi | [8 empty] | LoFric Nelaton liukasteella
| Tuotenumero | [8 empty] | 4030800 4031000 4031200 4031400 4031600 4040800 4041000 4041200 4041400 4010600 4010800 4011000 4020800 4021000
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Tarjottava hydrofilisista katetreista lasten CH 6-10 ja naisten CH 10-16 koot. Kaikki koot ovat saman hintaisia. | [8 empty] | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. | [8 empty] | Kyllä
| Katetri liukastetaan nesteellä, jota ei ole mukana pakkauksessa. | [8 empty] | Kyllä
| Katetrin pinnan osmolaliteetti on vähintään sama kuin virtsalla eli 300 mOsm/kg. | [8 empty] | Kyllä
| Katetripakkaus tulee pystyä ripustamaan koukkuun tai liimaamaan seinään katetroinnin ajaksi. | [8 empty] | Kyllä
| Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen. | [8 empty] | Kyllä
| Katetri ja pakkaus tulee pystyä laittamaan polttokelpoiseen sekajätteeseen. | [8 empty] | Kyllä
| Tarjotut katetrit ovat PVC ja ftalaattivapaita. | [8 empty] | Kyllä
| Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjouspyynnön liitteen TUOTETUEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITELMÄ JA SISÄLTÖ mukaisesti tuotetuen sekä koulutuksen. | [8 empty] | Kyllä
| Tarjoajalla on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kotijakelu ja kotijakelujärjestelmä. Kotiinkuljetukset ja kotijakelujärjestelmä vaaditaan liitteen KOTIJAKELU JA KOTIJAKELUJÄRJESTELMÄ mukaisesti. | [8 empty] | Kyllä
| Kertakatetrit on jaettu osa-alueisiin. Toimittajan tarjotessa kertakatetrien osa-alueisiin (21-38), vaaditaan tarjouksen liitteenä ilmoittamaan referenssikohde sekä palvelukuvaus kotijakelutoiminnasta kohdassa "Yleiset kriteerit/tiedot". | [8 empty] | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. | [8 empty] | Certificate of Approval ISO 14001 2015 - Wellspect Oy.PDF Certificate of Registration ISO EN ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf Certificate of Registration MDSAP ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf EU Declaration of Conformity LoFric - Wellspect Oy.pdf LoFric Tuotelehti.pdf Osmolaliteettianalyysi 2024 Wellspect Oy.pdf Wellspect Oy koulutusliite.pdf
LAADUN PISTEYTYS
Tarjotun tuotteen laatupisteytettävät ominaisuudet on oltava todennettavissa tarjousmateriaalista esim. tuote-esitteestä.
| 1. Osmolaliteetti, mOsm/kg: yli 650 10 pistettä 650-350 5 pistettä alle 350 0 pistettä |  | 10,00 | [6 empty] | yli 650 mOsm/kg | 10,000 | yli 650 mOsm/kg 10p 650-350 mOsm/kg 5p alle 350 mOsm/kg 0p
| 2. Ympäristö; tuotteella on ympäristömerkki (Joutsenmerkki/EU-ympäristömerkki tai muu EU:n jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki. Kyllä 5 p Ei 0 p |  | 5,00 | [6 empty] | Ei | 0,000 | Kyllä 5p Ei 0p
Valitaan yksi-kolme (1-3) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
| Kriteerikohtaiset pisteet yht. |  | 15,000 | [7 empty] | 10,000
| Osa-alueen hinta yht. |  | 85,000 | [6 empty] | 23302,00 EUR | 85,000 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  | 100,000 | [7 empty] | 95,000
[X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 22.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 16.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2
| 22. KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 25-45CM |  |  |  | OneMed Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  | Wellspect Oy |  |  | Pisteiden laskentatapa
| KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 25-45CM |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Yksikköhinta | [5 empty] | 0,764 EUR / KPL |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 46000 KPL | [5 empty] | 35144,00 EUR |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi | [5 empty] | LoFric Nelaton liukasteella
| Tuotenumero | [5 empty] | 4000800 4001000 4001200 4001400 4001600 4001800 4002000 4002200
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Tarjottava hydrofilisista katetreista koot CH 8-20. Kaikki koot ovat saman hintaisia. | [5 empty] | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. | [5 empty] | Kyllä
| Katetri liukastetaan nesteellä, jota ei ole mukana pakkauksessa. | [5 empty] | Kyllä
| Katetrin pinnan osmolaliteetti on vähintään sama kuin virtsalla eli 300 mOsm/kg. | [5 empty] | Kyllä
| Katetripakkaus tulee pystyä ripustamaan koukkuun tai liimaamaan seinään katetroinnin ajaksi. | [5 empty] | Kyllä
| Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen. | [5 empty] | Kyllä
| Katetri ja pakkaus tulee pystyä laittamaan polttokelpoiseen sekajätteeseen. | [5 empty] | Kyllä
| Tarjotut katetrit ovat PVC ja ftalaattivapaita. | [5 empty] | Kyllä
| Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjouspyynnön liitteen TUOTETUEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITELMÄ JA SISÄLTÖ mukaisesti tuotetuen sekä koulutuksen. | [5 empty] | Kyllä
| Tarjoajalla on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kotijakelu ja kotijakelujärjestelmä. Kotiinkuljetukset ja kotijakelujärjestelmä vaaditaan liitteen KOTIJAKELU JA KOTIJAKELUJÄRJESTELMÄ mukaisesti. | [5 empty] | Kyllä
| Kertakatetrit on jaettu osa-alueisiin. Toimittajan tarjotessa kertakatetrien osa-alueisiin (21-38), vaaditaan tarjouksen liitteenä ilmoittamaan referenssikohde sekä palvelukuvaus kotijakelutoiminnasta kohdassa "Yleiset kriteerit/tiedot". | [5 empty] | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. | [5 empty] | Certificate of Approval ISO 14001 2015 - Wellspect Oy.PDF Certificate of Registration ISO EN ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf Certificate of Registration MDSAP ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf EU Declaration of Conformity LoFric - Wellspect Oy.pdf LoFric Tuotelehti.pdf Osmolaliteettianalyysi 2024 Wellspect Oy.pdf Wellspect Oy koulutusliite.pdf
LAADUN PISTEYTYS
Tarjotun tuotteen laatupisteytettävät ominaisuudet on oltava todennettavissa tarjousmateriaalista esim. tuote-esitteestä.
| 1. Osmolaliteetti, mOsm/kg: yli 650 10 pistettä 650-350 5 pistettä alle 350 0 pistettä |  | 10,00 |  |  |  | yli 650 mOsm/kg |  | 10,000 | yli 650 mOsm/kg 10p 650-350 mOsm/kg 5p alle 350 mOsm/kg 0p
| 2. Ympäristö; tuotteella on ympäristömerkki (Joutsenmerkki/EU-ympäristömerkki tai muu EU:n jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki. Kyllä 5 p Ei 0 p |  | 5,00 |  |  |  | Ei |  | 0,000 | Kyllä 5p Ei 0p
Valitaan yksi-kolme (1-3) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
| Kriteerikohtaiset pisteet yht. |  | 15,000 | [5 empty] | 10,000
| Osa-alueen hinta yht. |  | 85,000 |  |  |  | 35144,00 EUR |  | 85,000 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  | 100,000 | [5 empty] | 95,000
[X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 23.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 16.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2
| 23. KERTAKATETRI TIEMAN LIUKASTEELLA |  |  |  | Berner Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  | Wellspect Oy |  |  | Pisteiden laskentatapa
| KERTAKATETRI TIEMAN LIUKASTEELLA |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Yksikköhinta | [5 empty] | 0,764 EUR / KPL |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 13000 KPL | [5 empty] | 9932,00 EUR |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi | [5 empty] | LoFric Tieman liukasteella
| Tuotenumero | [5 empty] | 4051000 4051200 4051400 4051600 4051800
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Tarjottava hydrofilisista katetreista koot CH 10-18. Kaikki koot ovat saman hintaisia. | [5 empty] | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. | [5 empty] | Kyllä
| Katetri liukastetaan nesteellä, jota ei ole mukana pakkauksessa. | [5 empty] | Kyllä
| Katetrin pinnan osmolaliteetti on vähintään sama kuin virtsalla eli 300 mOsm/kg. | [5 empty] | Kyllä
| Katetripakkaus tulee pystyä ripustamaan koukkuun tai liimaamaan seinään katetroinnin ajaksi. | [5 empty] | Kyllä
| Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen. | [5 empty] | Kyllä
| Katetri ja pakkaus tulee pystyä laittamaan polttokelpoiseen sekajätteeseen. | [5 empty] | Kyllä
| Tarjotut katetrit ovat PVC ja ftalaattivapaita. | [5 empty] | Kyllä
| Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjouspyynnön liitteen TUOTETUEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITELMÄ JA SISÄLTÖ mukaisesti tuotetuen sekä koulutuksen. | [5 empty] | Kyllä
| Tarjoajalla on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kotijakelu ja kotijakelujärjestelmä. Kotiinkuljetukset ja kotijakelujärjestelmä vaaditaan liitteen KOTIJAKELU JA KOTIJAKELUJÄRJESTELMÄ mukaisesti. | [5 empty] | Kyllä
| Kertakatetrit on jaettu osa-alueisiin. Toimittajan tarjotessa kertakatetrien osa-alueisiin (21-38), vaaditaan tarjouksen liitteenä ilmoittamaan referenssikohde sekä palvelukuvaus kotijakelutoiminnasta kohdassa "Yleiset kriteerit/tiedot". | [5 empty] | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. | [5 empty] | Certificate of Approval ISO 14001 2015 - Wellspect Oy.PDF Certificate of Registration ISO EN ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf Certificate of Registration MDSAP ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf EU Declaration of Conformity LoFric - Wellspect Oy.pdf LoFric Tuotelehti.pdf Osmolaliteettianalyysi 2024 Wellspect Oy.pdf Wellspect Oy koulutusliite.pdf
LAADUN PISTEYTYS
Tarjotun tuotteen laatupisteytettävät ominaisuudet on oltava todennettavissa tarjousmateriaalista esim. tuote-esitteestä.
| 1. Osmolaliteetti, mOsm/kg: yli 650 10 pistettä 650-350 5 pistettä alle 350 0 pistettä |  | 10,00 |  |  |  | yli 650 mOsm/kg |  | 10,000 | yli 650 mOsm/kg 10p 650-350 mOsm/kg 5p alle 350 mOsm/kg 0p
| 2. Ympäristö; tuotteella on ympäristömerkki (Joutsenmerkki/EU-ympäristömerkki tai muu EU:n jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki. Kyllä 5 p Ei 0 p |  | 5,00 |  |  |  | Ei |  | 0,000 | Kyllä 5p Ei 0p
Valitaan yksi-kolme (1-3) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
| Kriteerikohtaiset pisteet yht. |  | 15,000 | [5 empty] | 10,000
| Osa-alueen hinta yht. |  | 85,000 |  |  |  | 9932,00 EUR |  | 85,000 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  | 100,000 | [5 empty] | 95,000
[X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 24.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 16.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3
| 24. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 7-24 CM |  |  |  | Berner Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  | Coloplast Oy |  |  | Wellspect Oy |  | Pisteiden laskentatapa
| KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 7-24 CM |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta | [5 empty] | 0,88 EUR / KPL |  |  | 0,784 EUR / KPL |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 150000 KPL | [5 empty] | 132000,00 EUR |  |  | 117600,00 EUR |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi | [5 empty] | SpeediCath Standard, naiset, Nelaton ch12 |  |  | LoFric Primo Nelaton käyttövalmis
| Tuotenumero | [5 empty] | 285120 |  |  | 4110600 4110800 4111000 4130800 4131000 4131800 4131200 4131400 4131600 4140800 4141000 4141200 4141400
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Tarjottava hydrofilisista katetreista vähintään koot CH 6-16, sisältäen lasten koot CH 6-10. Kaikki koot ovat samanhintaisia. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
Tarjoajan toivotaan tarjoavan myös valikoimaan 15 cm pituisista katetreista koot väliltä CH 8-14 (naisten)
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetrin liukastusnesteen oltava pakkauksen mukana tai jo valmiiksi katetrin ympärillä. Liukastusnesteen oltava nestemäistä, ei geelimäistä. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetrin pinnan osmolaliteetti on vähintään sama kuin virtsalla eli 300 mOsm/kg. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetripakkaus tulee pystyä ripustamaan koukkuun tai liimaamaan seinään katetroinnin ajaksi. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjotut katetrit ovat PVC ja ftalaattivapaita. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetri ja pakkaus tulee pystyä laittamaan polttokelpoiseen sekajätteeseen. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja tarjoaa ilmaisen aloituspakkauksen, joka sisältää viisi katetria ja potilasoppaan (suomen ja ruotsinkielinen). | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjouspyynnön liitteen TUOTETUEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITELMÄ JA SISÄLTÖ mukaisesti tuotetuen sekä koulutuksen. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoajalla on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kotijakelu ja kotijakelujärjestelmä. Kotiinkuljetukset ja kotijakelujärjestelmä vaaditaan liitteen KOTIJAKELU JA KOTIJAKELUJÄRJESTELMÄ mukaisesti. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Kertakatetrit on jaettu osa-alueisiin. Toimittajan tarjotessa kertakatetrien osa-alueisiin (21-38), vaaditaan tarjouksen liitteenä ilmoittamaan referenssikohde sekä palvelukuvaus kotijakelutoiminnasta kohdassa "Yleiset kriteerit/tiedot". | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. | [5 empty] | Vähimmäisvaatimusten todentaminen.pdf |  |  | Certificate of Approval ISO 14001 2015 - Wellspect Oy.PDF Certificate of Registration ISO EN ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf Certificate of Registration MDSAP ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf EU Declaration of Conformity LoFric Primo - Wellspect Oy.pdf Joutsenmerkki sertifikaatti - Wellspect Oy.pdf LoFric Primo Tuotelehti.pdf Osmolaliteettianalyysi 2024 Wellspect Oy.pdf Wellspect Oy koulutusliite.pdf
LAADUN PISTEYTYS
Tarjotun tuotteen laatupisteytettävät ominaisuudet on oltava todennettavissa tarjousmateriaalista esim. tuote-esitteestä.
| 1. Osmolaliteetti, mOsm/kg: yli 650 10 pistettä 650-350 5 pistettä alle 350 0 pistettä |  | 10,00 |  |  |  | 650-350 mOsm/kg |  | 5,000 | yli 650 mOsm/kg | 10,000 | yli 650 mOsm/kg 10p 650-350 mOsm/kg 5p alle 350 mOsm/kg 0p
| 2. Ympäristö; tuotteella on ympäristömerkki (Joutsenmerkki/EU-ympäristömerkki tai muu EU:n jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki. Kyllä 5 p Ei 0 p |  | 5,00 |  |  |  | Ei |  | 0,000 | Kyllä | 5,000 | Kyllä 5p Ei 0p
Valitaan yksi-kolme (1-3) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
| Kriteerikohtaiset pisteet yht. |  | 15,000 | [5 empty] | 5,000 |  | 15,000
| Osa-alueen hinta yht. |  | 85,000 |  |  |  | 132000,00 EUR |  | 75,72727 | 117600,00 EUR | 85,000 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  | 100,000 | [5 empty] | 80,72727 |  | 100,000
[7 empty] | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 2. |  |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 25.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 16.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3
| 25. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 25-45 CM |  |  |  | Berner Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  | Coloplast Oy |  |  | Wellspect Oy |  | Pisteiden laskentatapa
| KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 25-45 CM |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta | [5 empty] | 0,88 EUR / KPL |  |  | 0,784 EUR / KPL |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 240000 KPL | [5 empty] | 211200,00 EUR |  |  | 188160,00 EUR |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi | [5 empty] | SpeediCath Standard, miehet, Nelaton ch12 |  |  | LoFric Primo Nelaton käyttövalmis
| Tuotenumero | [5 empty] | 284120 |  |  | 4100800 4101000 4101200 4101400 4101600 4101800
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Tarjottava hydrofilisista katetreista koot CH 8-18 Kaikki koot ovat samanhintaisia. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetrin liukastusnesteen oltava pakkauksen mukana tai jo valmiiksi katetrin ympärillä. Liukastusnesteen oltava nestemäistä, ei geelimäistä. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetrin pinnan osmolaliteetti on vähintään sama kuin virtsalla eli 300 mOsm/kg. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetripakkaus tulee pystyä ripustamaan koukkuun tai liimaamaan seinään katetroinnin ajaksi. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjotut katetrit ovat PVC ja ftalaattivapaita. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetri ja pakkaus tulee pystyä laittamaan polttokelpoiseen sekajätteeseen. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja tarjoaa ilmaisen aloituspakkauksen, joka sisältää viisi katetria ja potilasoppaan (suomen ja ruotsinkielinen). | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjouspyynnön liitteen TUOTETUEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITELMÄ JA SISÄLTÖ mukaisesti tuotetuen sekä koulutuksen. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoajalla on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kotijakelu ja kotijakelujärjestelmä. Kotiinkuljetukset ja kotijakelujärjestelmä vaaditaan liitteen KOTIJAKELU JA KOTIJAKELUJÄRJESTELMÄ mukaisesti. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Kertakatetrit on jaettu osa-alueisiin. Toimittajan tarjotessa kertakatetrien osa-alueisiin (21-38), vaaditaan tarjouksen liitteenä ilmoittamaan referenssikohde sekä palvelukuvaus kotijakelutoiminnasta kohdassa "Yleiset kriteerit/tiedot". | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. | [5 empty] | Vähimmäisvaatimusten todentaminen.pdf |  |  | Certificate of Approval ISO 14001 2015 - Wellspect Oy.PDF Certificate of Registration ISO EN ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf Certificate of Registration MDSAP ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf EU Declaration of Conformity LoFric Primo - Wellspect Oy.pdf Joutsenmerkki sertifikaatti - Wellspect Oy.pdf LoFric Primo Tuotelehti.pdf Osmolaliteettianalyysi 2024 Wellspect Oy.pdf Wellspect Oy koulutusliite.pdf
LAADUN PISTEYTYS
Tarjotun tuotteen laatupisteytettävät ominaisuudet on oltava todennettavissa tarjousmateriaalista esim. tuote-esitteestä.
| 1. Osmolaliteetti, mOsm/kg: yli 650 10 pistettä 650-350 5 pistettä alle 350 0 pistettä |  | 10,00 |  |  |  | 650-350 mOsm/kg |  | 5,000 | yli 650 mOsm/kg | 10,000 | yli 650 mOsm/kg 10p 650-350 mOsm/kg 5p alle 350 mOsm/kg 0p
| 2. Ympäristö; tuotteella on ympäristömerkki (Joutsenmerkki/EU-ympäristömerkki tai muu EU:n jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki. Kyllä 5 p Ei 0 p |  | 5,00 |  |  |  | Ei |  | 0,000 | Kyllä | 5,000 | Kyllä 5p Ei 0p
Valitaan yksi-kolme (1-3) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
| Kriteerikohtaiset pisteet yht. |  | 15,000 | [5 empty] | 5,000 |  | 15,000
| Osa-alueen hinta yht. |  | 85,000 |  |  |  | 211200,00 EUR |  | 75,72727 | 188160,00 EUR | 85,000 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  | 100,000 | [5 empty] | 80,72727 |  | 100,000
[7 empty] | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 2. |  |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 26.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 16.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3
| 26. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS TIEMAN |  |  |  | Berner Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  | Coloplast Oy |  |  | Wellspect Oy |  | Pisteiden laskentatapa
| KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS TIEMAN |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta | [5 empty] | 0,88 EUR / KPL |  |  | 0,784 EUR / KPL |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 63000 KPL | [5 empty] | 55440,00 EUR |  |  | 49392,00 EUR |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi | [5 empty] | SpeediCath Standard, miehet, Tieman ch12 |  |  | LoFric Primo Tieman Nelaton käyttövalmis
| Tuotenumero | [5 empty] | 284920 |  |  | 4100800 4151000 4151200 4151400 4151600 4151800
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Tarjottava hydrofilisista katetreista koot CH 10-16 Kaikki koot ovat samanhintaisia. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetrin liukastusnesteen oltava pakkauksen mukana tai jo valmiiksi katetrin ympärillä. Liukastusnesteen oltava nestemäistä, ei geelimäistä. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetrin pinnan osmolaliteetti on vähintään sama kuin virtsalla eli 300 mOsm/kg. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetripakkaus tulee pystyä ripustamaan koukkuun tai liimaamaan seinään katetroinnin ajaksi. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjotut katetrit ovat PVC ja ftalaattivapaita. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Katetri ja pakkaus tulee pystyä laittamaan polttokelpoiseen sekajätteeseen. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja tarjoaa ilmaisen aloituspakkauksen, joka sisältää viisi katetria ja potilasoppaan (suomen ja ruotsinkielinen). | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjouspyynnön liitteen TUOTETUEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITELMÄ JA SISÄLTÖ mukaisesti tuotetuen sekä koulutuksen. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoajalla on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kotijakelu ja kotijakelujärjestelmä. Kotiinkuljetukset ja kotijakelujärjestelmä vaaditaan liitteen KOTIJAKELU JA KOTIJAKELUJÄRJESTELMÄ mukaisesti. | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Kertakatetrit on jaettu osa-alueisiin. Toimittajan tarjotessa kertakatetrien osa-alueisiin (21-38), vaaditaan tarjouksen liitteenä ilmoittamaan referenssikohde sekä palvelukuvaus kotijakelutoiminnasta kohdassa "Yleiset kriteerit/tiedot". | [5 empty] | Kyllä |  |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. | [5 empty] | Vähimmäisvaatimusten todentaminen.pdf |  |  | Certificate of Approval ISO 14001 2015 - Wellspect Oy.PDF Certificate of Registration ISO EN ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf Certificate of Registration MDSAP ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf EU Declaration of Conformity LoFric Primo - Wellspect Oy.pdf Joutsenmerkki sertifikaatti - Wellspect Oy.pdf LoFric Primo Tuotelehti.pdf Osmolaliteettianalyysi 2024 Wellspect Oy.pdf Wellspect Oy koulutusliite.pdf
LAADUN PISTEYTYS
Tarjotun tuotteen laatupisteytettävät ominaisuudet on oltava todennettavissa tarjousmateriaalista esim. tuote-esitteestä.
| 1. Osmolaliteetti, mOsm/kg: yli 650 10 pistettä 650-350 5 pistettä alle 350 0 pistettä |  | 10,00 |  |  |  | 650-350 mOsm/kg |  | 5,000 | yli 650 mOsm/kg | 10,000 | yli 650 mOsm/kg 10p 650-350 mOsm/kg 5p alle 350 mOsm/kg 0p
| 2. Ympäristö; tuotteella on ympäristömerkki (Joutsenmerkki/EU-ympäristömerkki tai muu EU:n jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki. Kyllä 5 p Ei 0 p |  | 5,00 |  |  |  | Ei |  | 0,000 | Kyllä | 5,000 | Kyllä 5p Ei 0p
Valitaan yksi-kolme (1-3) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
| Kriteerikohtaiset pisteet yht. |  | 15,000 | [5 empty] | 5,000 |  | 15,000
| Osa-alueen hinta yht. |  | 85,000 |  |  |  | 55440,00 EUR |  | 75,72727 | 49392,00 EUR | 85,000 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  | 100,000 | [5 empty] | 80,72727 |  | 100,000
[7 empty] | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 2. |  |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 32.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 16.06.2025 |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 1
| 32. KERTAKATETRI VIRTSANKERÄYSPUSSILLA |  |  |  | Wellspect Oy |  |  | Pisteiden laskentatapa
| KERTAKATETRI VIRTSANKERÄYSPUSSILLA |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 2,40 EUR / KPL |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 20000 KPL |  |  |  | 48000,00 EUR |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | LoFric Hydro-Kit virtsankeräyspussilla
| Tuotenumero |  |  |  | 42308003 42310003 42312003 42314003 42316003 42318003 42008003 42010003 42012003 42014003 42016003 42018003 42510003 42512003 42514003 42516003 42518003
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet
| Tarjottava valikoima: 20 cm, lasten CH 8-10 20 cm, nelaton CH 10-18 40 cm, nelaton CH 8-18 40 cm, tieman CH 10-18 Kaikki koot ovat samanhintaisia. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä
| Pakkauksessa on hydrofilinen kertakatetri, kiinteä virtsankeräyspussi johon virtsa valuu katetroitaessa. |  |  |  | Kyllä
| Pussin koko 1000ml tai alle. |  |  |  | Kyllä
| Katetrin liukastusneste on pakkauksen mukana tai jo valmiiksi katetrin ympärillä. |  |  |  | Kyllä
| Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen. |  |  |  | Kyllä
| Katetrin pinnan osmolaliteetti on vähintään sama kuin virtsalla eli 300 mOsm/kg. |  |  |  | Kyllä
| Tarjotut katetrit ovat PVC ja ftalaattivapaita. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjouspyynnön liitteen TUOTETUEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITELMÄ JA SISÄLTÖ mukaisesti tuotetuen sekä koulutuksen. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoajalla on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kotijakelu ja kotijakelujärjestelmä. Kotiinkuljetukset ja kotijakelujärjestelmä vaaditaan liitteen KOTIJAKELU JA KOTIJAKELUJÄRJESTELMÄ mukaisesti. |  |  |  | Kyllä
| Kertakatetrit on jaettu osa-alueisiin. Toimittajan tarjotessa kertakatetrien osa-alueisiin (21-38), vaaditaan tarjouksen liitteenä ilmoittamaan referenssikohde sekä palvelukuvaus kotijakelutoiminnasta kohdassa "Yleiset kriteerit/tiedot". |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Certificate of Approval ISO 14001 2015 - Wellspect Oy.PDF Certificate of Registration ISO EN ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf Certificate of Registration MDSAP ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf EU Declaration of Conformity LoFric Hydro-Kit - Wellspect Oy.pdf Joutsenmerkki sertifikaatti - Wellspect Oy.pdf LoFric Hydro-Kit Tuotelehti.pdf Osmolaliteettianalyysi 2024 Wellspect Oy.pdf Wellspect Oy koulutusliite.pdf
LAADUN PISTEYTYS
Tarjotun tuotteen laatupisteytettävät ominaisuudet on oltava todennettavissa tarjousmateriaalista esim. tuote-esitteestä.
| 1. Osmolaliteetti, mOsm/kg: yli 650 10 pistettä 650-350 5 pistettä alle 350 0 pistettä |  | 10,00 |  | yli 650 mOsm/kg | 10,000 |  | yli 650 mOsm/kg 10p 650-350 mOsm/kg 5p alle 350 mOsm/kg 0p
| 2. Ympäristö; tuotteella on ympäristömerkki (Joutsenmerkki/EU-ympäristömerkki tai muu EU:n jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki. Kyllä 5 p Ei 0 p |  | 5,00 |  | Kyllä | 5,000 |  | Kyllä 5p Ei 0p
Valitaan yksi-kolme (1-3) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
| Kriteerikohtaiset pisteet yht. |  | 15,000 |  |  | 15,000
| Osa-alueen hinta yht. |  | 85,000 |  | 48000,00 EUR | 85,000 |  | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  | 100,000 |  |  | 100,000
[X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 35.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 16.06.2025 |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 1
| 35. ASETTIMELLINEN KERTAKATETRI NELATON, LASTEN |  |  |  | Wellspect Oy |  |  | Pisteiden laskentatapa
| ASETTIMELLINEN KERTAKATETRI NELATON, LASTEN 30CM |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 1,19 EUR / KPL |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 1000 KPL |  |  |  | 1190,00 EUR |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | LoFric Origo Nelaton asettimellinen kertakatetri
| Tuotenumero |  |  |  | 4420820 4421020 4421220
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet
| Tarjottava hydrofilisista katetreista koot CH 8-12 Kaikki koot ovat samanhintaisia. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä
| Katetreissa on asetin, jota voi käyttää apuna katetroitaessa. |  |  |  | Kyllä
| Katetrin liukastusnesteen oltava pakkauksen mukana tai jo valmiiksi katetrin ympärillä. Liukastusnesteen oltava nestemäistä, ei geelimäistä. |  |  |  | Kyllä
| Katetrin pinnan osmolaliteetti on vähintään sama kuin virtsalla eli 300 mOsm/kg. |  |  |  | Kyllä
| Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen. |  |  |  | Kyllä
| Tarjotut katetrit ovat PVC ja ftalaattivapaita. |  |  |  | Kyllä
| Katetri ja pakkaus tulee pystyä laittamaan polttokelpoiseen sekajätteeseen. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja tarjoaa ilmaisen aloituspakkauksen, joka sisältää viisi katetria ja potilasoppaan (suomen ja ruotsinkielinen). |  |  |  | Kyllä
| Tarjoajalla on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä kotijakelu ja kotijakelujärjestelmä. Kotiinkuljetukset ja kotijakelujärjestelmä vaaditaan liitteen KOTIJAKELU JA KOTIJAKELUJÄRJESTELMÄ mukaisesti. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjouspyynnön liitteen TUOTETUEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITELMÄ JA SISÄLTÖ mukaisesti tuotetuen sekä koulutuksen. |  |  |  | Kyllä
| Kertakatetrit on jaettu osa-alueisiin. Toimittajan tarjotessa kertakatetrien osa-alueisiin (21-38), vaaditaan tarjouksen liitteenä ilmoittamaan referenssikohde sekä palvelukuvaus kotijakelutoiminnasta kohdassa "Yleiset kriteerit/tiedot". |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Certificate of Approval ISO 14001 2015 - Wellspect Oy.PDF Certificate of Registration ISO EN ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf Certificate of Registration MDSAP ISO 13485 2016 - Wellspect Oy.pdf EU Declaration of Conformity LoFric Origo - Wellspect Oy.pdf Joutsenmerkki sertifikaatti - Wellspect Oy.pdf LoFric Origo Tuotelehti.pdf Osmolaliteettianalyysi 2024 Wellspect Oy.pdf Wellspect Oy koulutusliite.pdf
LAADUN PISTEYTYS
Tarjotun tuotteen laatupisteytettävät ominaisuudet on oltava todennettavissa tarjousmateriaalista esim. tuote-esitteestä.
| 1. Osmolaliteetti, mOsm/kg: yli 650 10 pistettä 650-350 5 pistettä alle 350 0 pistettä |  | 10,00 |  | yli 650 mOsm/kg | 10,000 |  | yli 650 mOsm/kg 10p 650-350 mOsm/kg 5p alle 350 mOsm/kg 0p
| 2. Ympäristö; tuotteella on ympäristömerkki (Joutsenmerkki/EU-ympäristömerkki tai muu EU:n jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu EN ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki. Kyllä 5 p Ei 0 p |  | 5,00 |  | Kyllä | 5,000 |  | Kyllä 5p Ei 0p
Valitaan yksi-kolme (1-3) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
| Kriteerikohtaiset pisteet yht. |  | 15,000 |  |  | 15,000
| Osa-alueen hinta yht. |  | 85,000 |  | 1190,00 EUR | 85,000 |  | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  | 100,000 |  |  | 100,000
[X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 52.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 16.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 5
| 52. GLYSEROLIRUISKU BALONGIN TÄYTTÖÖN |  |  |  | Mediplast Fenno Oy |  | Mediq Suomi Oy |  |  | Mekalasi Oy |  | OneMed Oy |  | UNOQUIP GmbH |  | Pisteiden laskentatapa
| RUISKU BALONGIN TÄYTTÖÖN, 10 ML, 10% GLYSEROLI |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 0,55 EUR / KPL |  | 0,89 EUR / KPL |  |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 23300 KPL |  |  |  | 12815,00 EUR |  | 20737,00 EUR |  |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | OptiPure, esitäytetty ruisku 10 ml steriili vesi 10% glyseriinillä |  | SilFlate 10 % glyseroli-ruisku 10 ml |  |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus
| Tuotenumero |  |  |  | 60101131 |  | 10011733 |  |  | 623002 |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Osa-alue 52. CPUC CatheterSilicone.pdf |  | Hospital Catalogue.pdf |  |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus
Valitaan kaksi (2) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 12815,00 EUR | 80,50909 | 20737,00 EUR |  | 49,75281 | 10951,00 EUR | 94,21277 | 10317,24 EUR | 100,000 | 15145,00 EUR | 68,12308 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 80,50909 |  |  | 49,75281 |  | 94,21277 |  | 100,000 |  | 68,12308
[5 empty] | [ ] Sijoitus 3. |  | [ ] Sijoitus 5. |  |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 2. |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1. |  | [ ] Sijoitus 4.

## osa-alue 54.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 23.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 5
| 54. KATETRIOHJAINVAIJERI HYDROFILINEN STIFF |  |  |  | Boston Scientific Nordic AB |  | Cook Medical Finland Oy |  |  | Mediq Suomi Oy |  | Olympus Finland Oy |  | Steripolar Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  | Pisteiden laskentatapa
| KATETRIOHJAINVAIJERI HYDROFIILINEN STIFF-RUNKOINEN |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 28,50 EUR / KPL |  | Liikesalaisuus |  |  | 32,15 EUR / KPL |  | 170,00 EUR / KPL |  |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 80 KPL |  |  |  | 2280,00 EUR |  | Liikesalaisuus |  |  | 2572,00 EUR |  | 13600,00 EUR |  |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | ZIPWIRE STIFF .035IN STRAIGHT TIP BX 5 |  | Liikesalaisuus |  |  | Wellead EEZ hydrophilic GW 0.035/150cm Stiff, straight tip |  | Olympus, EG41BX
| Tuotenumero |  |  |  | M0066802221 |  | Liikesalaisuus |  |  | U01B200315 |  | SureGlide TC 0.035", 150 cm, suora
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Stiff-runkoinen, hydrofiilinen, vedellä liukastettava ohjainvaijeri |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Urologisiin toimenpiteisiin kuten avustamaan virtsanjohtimeen pääsyssä stenttien ja katetrien asettamisessa. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Halkaisija 0,0035 tuumaa, pituus 150 cm (+/- 5 cm). |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Kärki taipuisa ja pehmeä. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| One-to-one torque-ominaisuus. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Ohjainvaijeri pyöreälle loopille asetettu, siinä tulee olla irrotettava kapeneva holkki, jonka avulla ohjainvaijeri voidaan pujottaa tähystimen toimenpidekanavaan. Loopin lopussa luerlock ruiskukanta vaijerin liukastamista varten. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjottava ohjainvaijerit suoralla ja käyrällä kärjellä. Molemmat ohjainvaijerit ovat samanhintaiset. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Pos 53 54 ZipWire.pdf |  | Liikesalaisuus |  |  | 20240902-Endourology.pdf |  | Liite_ Vähimmäisvaatimusten täyttyminen.pdf SureGlide-ohjainvaijerit.pdf
Valitaan kaksi (2) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 2280,00 EUR | 94,73684 | 2160,00 EUR |  | 100,000 | 2572,00 EUR | 83,98134 | 13600,00 EUR | 15,88235 |  |  | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 94,73684 |  |  | 100,000 |  | 83,98134 |  | 15,88235
[5 empty] | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 2. |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1. |  |  | [ ] Sijoitus 3. |  | [ ] Sijoitus 4.

## osa-alue 59.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 23.06.2025 |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 1
| 59. VIRTSAJOHTIMEN VAIJERILLINEN LAAJENNINSETTI PALLOLLA |  |  |  | Cook Medical Finland Oy |  |  | Pisteiden laskentatapa
| VIRTSAJOHTIMEN VAIJERILLINEN LAAJENNINSETTI PALLOLLA |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 10 KPL |  |  |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | Liikesalaisuus
| Tuotenumero |  |  |  | Liikesalaisuus
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet
| Käytetään virtsajohtimen laajentamiseen ennen kivitoimenpidettä ja ureterskopiaa, ja virtsajohtimen intramuraaliseen laajentamiseen. |  |  |  | Kyllä
| Röntgen positiivinen katetri. |  |  |  | Kyllä
| Tarjottava vähintään CH 5 ja CH 7. Pituus 70 cm (+/-5cm). Pallon halkaisija dilatoituna 5 mm, suuremmassa 6mm. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä
| Setissä mukana ohjainvaijeri. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Liikesalaisuus
Valitaan kaksi (2) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 1550,00 EUR | 100,000 |  | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 100,000
[X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 60.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 23.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3
| 60. VIRTSAJOHTIMEN VAIJERILLINEN LAAJENNINSETTI, ILMAN PALLOA |  |  |  | Cook Medical Finland Oy |  | Mediq Suomi Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  |  | Steripolar Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  | Pisteiden laskentatapa
| VIRTSAJOHTIMEN VAIJERILLINEN LAAJENNIN SETTI, ILMAN PALLOA |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | Liikesalaisuus | [6 empty] | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 10 KPL |  |  |  | Liikesalaisuus | [6 empty] | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | Liikesalaisuus
| Tuotenumero |  |  |  | Liikesalaisuus
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Virtsanjohtimen laajenninsetti ilman palloa. Käytetään virtsanjohtimen laajentamiseen ennen ylävirtsateiden tähystystä ja kivitoimenpidettä ja step by step virtsajohtimen intramuraaliseen laajentamiseen. |  |  |  | Kyllä
| Kärki ja pinta ovat atraumaattiset. |  |  |  | Kyllä
| Tarjottava vähintään CH 6-16 Pituus 70 cm (+/- 10cm) |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä
| Setissä mukana ohjainvaijeri. |  |  |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Liikesalaisuus
Valitaan kaksi (2) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 1600,00 EUR | 100,000 | [5 empty] | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 100,000
[X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 61.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 23.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2
| 61. KIVESPROTEESI |  |  |  | OneMed Oy |  | Steripolar Oy |  |  | Pisteiden laskentatapa
| KIVESPROTEESI |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | Liikesalaisuus |  | 395,00 EUR / KPL |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 15 KPL |  |  |  | Liikesalaisuus |  | 5925,00 EUR |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | Liikesalaisuus |  | Kivesproteesi POLYsmooth
| Tuotenumero |  |  |  | Liikesalaisuus |  | 10100-012
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Silikonigeelillä täytetty silikoniproteesi, korvaamaan poistettua tai puuttuvaa kivestä. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjottava vähintään viisi (5) eri kokoa, jotka soveltuvat sekä lapsi- että aikuispotilaille. Kaikki koot ovat samanhintaisia. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Liikesalaisuus |  | 61 .POLYTECH_Testicular_Brochure_EN_2024-1.pdf
Valitaan kaksi (2) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 4150,9875 EUR | 100,000 | 5925,00 EUR |  | 70,05886 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 100,000 |  |  | 70,05886
[5 empty] | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1. |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 2.

## osa-alue 67.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 23.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2
| 67. VIRTSAPULLO |  |  |  | Berner Oy |  | OneMed Oy |  |  | Pisteiden laskentatapa
| VIRTSAPULLO MIESTEN MUOVIA |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 4,30 EUR / KPL |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 1000 KPL |  |  |  | 4300,00 EUR |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | SH-4miesten virtsapullo |  | Liikesalaisuus
| Tuotenumero |  |  |  | 47220 |  | Liikesalaisuus
| VIRTSAPULLOTELINE |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 8,80 EUR / KPL |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 300 KPL |  |  |  | 2640,00 EUR |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | Universal virtsapulloteline |  | Liikesalaisuus
| Tuotenumero |  |  |  | 473300 |  | Liikesalaisuus
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Tukevarakenteinen |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Kestää dekossa pesun. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Universal virtsapulloteline.pdf Virtsapullo.pdf |  | Liikesalaisuus
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
Valitaan yksi (1) parhaimman pistemäärän saanut tarjous.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 6940,00 EUR | 100,000 | 29222,99 EUR |  | 23,74843 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 100,000 |  |  | 23,74843
[5 empty] | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1. |  | [ ] Sijoitus 2.

## osa-alue 69.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 23.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 5
| 69. VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 500-600ML |  |  |  | Berner Oy |  | Coloplast Oy |  |  | Mediq Suomi Oy |  | OneMed Oy |  | UNOQUIP GmbH |  | Pisteiden laskentatapa
| VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 500-600 ML |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 3,86 EUR / KPL |  | 1,17 EUR / KPL |  |  | 1,05697 EUR / KPL |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 10800 KPL |  |  |  | 41688,00 EUR |  | 12636,00 EUR |  |  | 11415,276 EUR |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | Suorakaidepussi painoventiilillä, 600 ml, letku 45 cm, lyhennettävä, sileä liitin |  | Conveen Security+, virtsankeräyspussi, 500ml |  |  | Curion-reisivirtsapussi 500 ml / 60cm letku |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus
| Tuotenumero |  |  |  | 7102445 |  | 051610 |  |  | 40006179 |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Pussin koko 500-600 ml |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Luistamaton pinta ihoa vasten. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Helppo käyttöinen, letkun lyhentäminen mahdollista |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Kestävä nauha kiinnitystä varten. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Hana tyhjennys. Hana on helppokäyttöinen ristihana tai vipuhana. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Pussin tulee olla kestävä ja saumoista tiivis. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tulee kestää käytössä vähintään viikon ajan. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Urologiset ja kontinenssikatalogi BERNER 2024.pdf |  | Vähimmäisvaatimusten todentaminen.pdf |  |  | Curion_Product Specifications_LIIKESALAISUUS.pdf Curion_virtsapussit_2024 (3).pdf SPEC-CUR-005 Curion CuriBag Soft leg bag_LIIKESALAISUUS.pdf |  | UROLOGISET_TUOTTEET_LIIKESALAISUUS.pdf VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 500-600 ML, LIIKESALAISUUS.pdf |  | Liikesalaisuus
Valitaan kaksi (2) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 41688,00 EUR | 25,90674 | 12636,00 EUR |  | 85,47009 | 11415,276 EUR | 94,61007 | 12769,92 EUR | 84,57375 | 10800,00 EUR | 100,000 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 25,90674 |  |  | 85,47009 |  | 94,61007 |  | 84,57375 |  | 100,000
[5 empty] | [ ] Sijoitus 5. |  | [ ] Sijoitus 3. |  |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 2. |  | [ ] Sijoitus 4. |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 70.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 23.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3
| 70. VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 200-300 ML |  |  |  | Berner Oy |  | Coloplast Oy |  |  | OneMed Oy Tarjous hylätty osa-alueen osalta |  | Pisteiden laskentatapa
| VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 200-300 ML |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 4,63 EUR / KPL |  | 2,63 EUR / KPL |  |  |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 400 KPL |  |  |  | 1852,00 EUR |  | 1052,00 EUR |  |  |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | Diskreetti pussi tehdaspuhdas. Saatavana myös steriili. 210ml. |  | Conveen Active, virtsankeräyspussi, 250ml
| Tuotenumero |  |  |  | 7233200 |  | 255010
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Urinaaliin kiinnitettävä 200-300 ml pussi. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Luistamaton pinta ihoa vasten. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Helppo käyttöinen, letkun lyhentäminen mahdollista |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Kestävä nauha kiinnitystä varten. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Hana tyhjennys. Hana on helppokäyttöinen ristihana tai vipuhana. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Pussin tulee olla kestävä ja saumoista tiivis. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tulee kestää käytössä vähintään viikon ajan. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Urologiset ja kontinenssikatalogi BERNER 2024.pdf |  | Vähimmäisvaatimusten todentaminen.pdf
Valitaan kaksi (2) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 1852,00 EUR | 56,80346 | 1052,00 EUR |  | 100,000 |  |  | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 56,80346 |  |  | 100,000
[5 empty] | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 2. |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 72.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 23.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2
| 72. VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ TEHDASPUHDAS |  |  |  | Coloplast Oy |  | OneMed Oy |  |  | Pisteiden laskentatapa
| VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ TEHDASPUHDAS 0,5 L |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 1,17 EUR / KPL |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 200 KPL |  |  |  | 234,00 EUR |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | Conveen Security+, virtsankeräyspussi, 500ml |  | Liikesalaisuus
| Tuotenumero |  |  |  | 051610 |  | Liikesalaisuus
| VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ TEHDASPUHDAS 1,5 L |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 2,63 EUR / KPL |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 500 KPL |  |  |  | 1315,00 EUR |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | Conveen virtsankeräyspussi, 1500ml |  | Liikesalaisuus
| Tuotenumero |  |  |  | 050620 |  | Liikesalaisuus
| VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ TEHDASPUHDAS 2 L |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 0,70 EUR / KPL |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 101800 KPL |  |  |  | 71260,00 EUR |  | Liikesalaisuus |  |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | Conveen Basic, tehdaspuhdas virtsankeräyspussi 2000ml |  | Liikesalaisuus
| Tuotenumero |  |  |  | 218040 |  | Liikesalaisuus
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet
| Pussissa on hana tyhjennys joko risti- tai vipuhanalla. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Neulaton näytteenotto mahdollisuus. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Selkä mitta-asteikko. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Verivirtsan täytyy kulkea läpi. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | Vähimmäisvaatimusten todentaminen.pdf |  | UROLOGISET_TUOTTEET_LIIKESALAISUUS.pdf VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ TEHDASPUHDAS, LIIKESALAISUUS.pdf
Valitaan kaksi (2) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 72809,00 EUR | 78,68394 | 57288,99 EUR |  | 100,000 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 78,68394 |  |  | 100,000
[5 empty] | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 2. |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1.

## osa-alue 73.
|  |  |  | Sansia Oy Tarjouspyyntö 506357 Päiväys 23.06.2025 |  |  |  | 1/1
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
506357 / Urologiset tarvikkeet
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 23
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 8
| 73. VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ STERIILI |  |  |  | B. Braun Medical Oy |  | CleanSide Oy |  |  | Coloplast Oy |  | Mediplast Fenno Oy |  | Mediq Suomi Oy |  | Mekalasi Oy |  | OneMed Oy |  | UNOQUIP GmbH |  | Pisteiden laskentatapa
| VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ STER 2 L |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Yksikköhinta |  |  |  | 1,59 EUR / KPL |  | 1,75 EUR / KPL |  |  | 1,00 EUR / KPL |  | 1,76 EUR / KPL |  | 0,78647 EUR / KPL |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Osa-aluekohtainen
| Hankittava määrä 40000 KPL |  |  |  | 63600,00 EUR |  | 70000,00 EUR |  |  | 40000,00 EUR |  | 70400,00 EUR |  | 31458,80 EUR |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Osa-aluekohtainen
| Tuotenimi |  |  |  | URIMED SP URINE BAGS |  | UROMED CYSTOBAG® LS 2000 Urine Drainage System |  |  | Conveen Simpla S4 steriili 2000ml |  | Virtsapussi steriili 2L T-venttiili |  | Virtsap.C4 2000ml 120cm letk.ristih ster |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus
| Tuotenumero |  |  |  | 28650 |  | 4801 |  |  | 340802 |  | 60UGO13SDT |  | 40006183 |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus
| Osa-alueen yleiset kriteerit |  | Maksimi-pisteet |  | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto |  | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet | Annettu tieto | Pisteet
| Pussissa on hana tyhjennys joko risti- tai vipuhanalla. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Neulaton näytteenotto mahdollisuus. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Selkä mitta-asteikko. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Verivirtsan täytyy kulkea läpi. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja ilmoittaa tarjottujen tuotteiden sekä vaaditun valikoiman tuotetiedot tarjoushinnastolle "Tarjoushinnasto_506357". Mikäli tarjoajalla on lisäksi laajempi valikoima, mahdolliset muut koot, voi nämä ilmoittaa kohdassa B-tuotteet. Osa-alue kohtaisesti täydennetty tarjoushinnasto ladataan tarjouksen liitteeksi kohdassa Yleiset kriteerit/tiedot. |  |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä |  | Kyllä
| Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. |  |  |  | 73. Urimed SP SP+.pdf 73. Vähimmäisvaatimusten täyttyminen.txt |  | Class Is_DoC_MDD_20201228.pdf REF 4801 - Uromed - Sansia - Esite.pdf |  |  | Vähimmäisvaatimusten todentaminen.pdf |  | Ugo 2L Drainage Bag - Finnish OMS-UDB-600 Feb 16 2.pdf Vähimmäisvaatimusten täyttyminen osa-alue 73..pdf |  | Curion_Product Specifications_LIIKESALAISUUS.pdf Curion_virtsapussit_2024 (3).pdf SPEC-CUR-001 Curion C4 urine bag_LIIKESALAISUUS.pdf |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus |  | Liikesalaisuus
Valitaan kaksi (2) parhaimman pistemäärän saanutta tarjousta.
| Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet |  | 0,000
Kriteerikohtaiset pisteet yht.
| Osa-alueen hinta yht. |  | 100,000 |  | 63600,00 EUR | 49,46352 | 70000,00 EUR |  | 44,94114 | 40000,00 EUR | 78,647 | 70400,00 EUR | 44,6858 | 31458,80 EUR | 100,000 | 44000,00 EUR | 71,49727 | 42264,00 EUR | 74,43403 | 39200,00 EUR | 80,25204 | pienin annettu arvo ----------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo
| Osa-alueen pisteet yht. |  |  |  |  | 49,46352 |  |  | 44,94114 |  | 78,647 |  | 44,6858 |  | 100,000 |  | 71,49727 |  | 74,43403 |  | 80,25204
[5 empty] | [ ] Sijoitus 6. |  | [ ] Sijoitus 7. |  |  | [ ] Sijoitus 3. |  | [ ] Sijoitus 8. |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 1. |  | [ ] Sijoitus 5. |  | [ ] Sijoitus 4. |  | [X] Valittu toimittajaksi Sijoitus 2.